## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА

МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДНОГО КОНЦЕНТРАТОРА АКС/

СИСТЕМЫ СНАБЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ КИСЛОРОДОМ «ПОД КЛЮЧ»

| По проекту |  |
| --- | --- |

Для того чтобы специалисты нашей компании могли сделать Вам оптимальное предложение, пожалуйста, заполните как можно более подробно опросный лист.

| Название компании и адрес |  | Ф.И.О., должность |  |  |  | Телефон, факс, e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Название и назначение проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Конечный потребитель (заказчик), наименование организации, фирмы, и др. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ответственный представитель заказчика, его телефон и электронный адрес |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Вовлеченный проектный институт / инженерная компания |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Представитель института, его телефон и электронный адрес |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Стадия проекта |  |  | предпроектная оценка, технико-экономическое обоснование (ТЭО), технический проект, тендер на поставку, рабочий проект, другое |  |  |  |
| 1.6. Поставка оборудования/ строительство под ключ |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Желаемые сроки выполнения проекта по стадиям |  |  |  |  |  |  |
| 2. Режим потребления кислорода |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество точек подачи (выводов газа) кислорода потребителям |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. График потребления кислорода на каждой точке подачи кислорода |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Почасовой, за сутки |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Посуточный, за месяц или год |  |  |  |  |  |  |
| 3. Требуемые параметры кислорода |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Требуемая концентрация кислорода, % об., на каждой точке подачи кислорода, Если необходимо регулирование концентрации, то указать параметры и циклограмму изменения во времени |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Требуемая производительность по кислороду нм3/час, на каждой точке подачи. Если необходимо регулирование производительности, то указать параметры и циклограмму изменения во времен. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Требуемое давление кислорода, ати, на каждой точке подачи азота. Верхний и нижний предел. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Дополнительные требования по параметрам вырабатываемого кислорода: - влагосодержание, (или точка росы при опр. давлении) - содержание твердых частиц - содержание других газов - допускаемая температура, С |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| 4. Условия работы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Исполнение установки: |  |  | стационарная (внутри производственного помещения), мобильная (на шасси автомобиля или прицепа), в блок-боксе (смонтированная в контейнере или мобильном здании) |  |  |  |
| 4.2. Необходимость резервирования, указать степень. |  |  | установки полностью, отдельных агрегатов (перечислить) |  |  |  |
| 4.3. Температура воздуха в помещении, предназначенном для размещения оборудования кислородной установки, С, макс./мин |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Необходимое климатическое исполнение (для мобильных станций и станций в блок боксе) |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| 5. Резервирование кислорода |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Необходимость поставки оборудования для создания/хранения резерва кислорода |  |  | хранение жидкого кислорода, хранение кислорода высокого давления (150 бар) |  |  |  |
| 5.2. Необходимость комплектации дополнительного оборудования для создания/хранения резерва кислорода |  |  | наполнительная рампа для баллонов, дожимной компрессор, арматурный щит для автоматической подачи резервного кислорода |  |  |  |
| 5.3. Указать необходимое количество баллонов |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| 6. Внешние кислородосборники |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Укажите необходимость применения наружных кислородосборников |  |  | да, нет |  |  |  |
| 6.2. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Рабочая температура, °С |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Вместимость, м3 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. Необходимость теплообменного устройства |  |  | да, нет |  |  |  |
| 6.8. Тип теплообменного устройства |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. Характеристики теплоносителя: - рабочая среда - рабочее давление, МПа (кгс/см2) - рабочая температура, °С |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. Наличие площадок обслуживания |  |  | да, нет |  |  |  |
| 6.11. Наличие теплоизоляции |  |  | да, нет |  |  |  |
| 7. Системы управления и контроля |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Параметры кислорода, которые должны изменяться при управлении |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Установка должна полностью управляться с удалённого поста управления |  |  | да, нет |  |  |  |
| 7.3. Установка должна запускаться и останавливаться с удаленного поста управления |  |  | да, нет |  |  |  |
| 7.4. Перечень контролируемых параметров подаваемого кислорода |  |  | Концентрация: О2, СО, СО2, давление О2, другие (указать) |  |  |  |
| 7.5. Необходим дистанционный мониторинг работы установки |  |  | да, нет |  |  |  |
| 7.6. Наличие действующей (заложенной в проект) АСУ ТП верхнего уровня |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. Способ передачи данных при дистанционном мониторинге и управлении установкой. |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| 8. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Энергоснабжение |  |  | от электросети, от генератора с ДВС, другое |  |  |  |
| 8.2. Наличие собственного источника сжатого воздуха и его параметры |  |  | да, нет |  |  |  |
| 8.2.1. Производительность, нм3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. Давление (изб.), кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3. Точка росы, приведенная к нормальному давлению, С |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4. Чистота (или указать тип установленных на линии сжатого воздуха фильтров и их производителя) |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| Если требуется комплектация системы производства кислорода в контейнере, заполните этот раздел |  |  |  |  |  |  |
| 9. Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Тип контейнера |  |  | стационарный, передвижной (укажите тип/вид носителя) |  |  |  |
| 9.2. Исполнение контейнера (нужное подчеркнуть) |  |  | антивандальный, не антивандальный |  |  |  |
| 9.3. Укажите необходимость комплектации станции гибким присоединительным шлангом |  |  | нет, да, указать количество и тип соединений с потребителем (ГОСТ, чертеж) |  |  |  |
| 9.4. Окраска контейнера, цвета, наличие надписей и логотипов |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| 10. Электрическая часть |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Энергоснабжение |  |  | работа полностью от внешних источников энергоснабжения, работа полностью в автономном режиме, работа в комбинированном режиме (привод компрессоров дизельный, все остальные системы и агрегаты от внешних источников энергоснабжения) |  |  |  |
| 10.2. Резервирования по энергоснабжению, наличие АВР |  |  | нет, да, указать количество вводов |  |  |  |
| 10.3. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| 11. Требования к пожарно-охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Необходимость передачи сигнала пожарно-охранной сигнализации в АСУ ТП верхнего уровня |  |  | нет, да, указать количество и тип сигналов |  |  |  |
| 11.2. При необходимости указать модель пожарно-охранного прибора и датчиков данной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |